## H1100123
Acceso a Banco Datos | ENERGÍA. ELECTRICIDAD Y GAS. ELECTRICIDAD. INFRAESTRUCTURA Y CONSUMO ELÉCTRICO
Índice |  |  | Si desea participar en nuestra encuesta de satisfacción, pinche aquí
Datos | 1. Infraestructura eléctrica. Alta tensión/media tensión por Subestación y Potencia instalada según Empresa suministradora en la ciudad de Madrid
Empresa suministradora
|  |  | Total | i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U | Unión Fenosa Distribución
31-12-2022
| Subestación | Total | 116 | 73 | 43
|  | 220 kV/MT (Ud) | 65 | 50 | 15
|  | 132 kV/MT (Ud) | 16 | 15 | 1
|  | 45 kV/MT (Ud) | 35 | 8 | 27
| Potencia instalada | Total | 8430 | 3445 | 4985
|  | 220 kV/MT (MVA) | 6045 | 2625 | 3420
|  | 132 kV/MT (MVA) | 730 | 640 | 90
|  | 45 kV/MT (MVA) | 1655 | 180 | 1475
NOTAS:
Unión Fenosa incluye la subestación Casa de Campo y subestación Renfe Pozazal que no tienen potencia instalada y dos subestaciones compartidas (BUE y CMO)
En i-DE Redes Eléctricas incluyen un total de 78 transformadores ubicados en 27 subestaciones, 51 transformadores en 17 subestaciones, 15 transformadores en 6 subestaciones y 12 transformadores en 6 subestaciones
FUENTE: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Unión Fenosa Distribución